## Slide 1
REVOLT
Slim sturen van het energiegebruik op basis van beschikbare hernieuwbare energie en marktprijzen
CITY of Things project

## Slide 2: REVOLT - Doelstellingen
Bedrijven inzicht geven in energieproductie en verbruik via energieplatform met real-time data
Via slimme sturing optimaal gebruik van geproduceerde hernieuwbare energie op het eigen bedrijf
Op termijn: delen van overschotten lokaal opgewekte duurzame energie op niveau van het bedrijventerrein

## Slide 3: Projectaanpak
Meerwaarde voor injectie
Bedrijf doet mee
Obv huidige elektriciteits- verbruikers
Slimme sturing obv metingen
analyse
15’ data
Data collectie
Data laatste 3j
Semi-realtime
Installatie realtime meting en controller
Energiedelen
Energiegemeenschap
Analyse
Sluimer en piek
+
Realtime controller
Simulaties hernieuwbare E & slimme sturing
Notes: Nathalie

## Slide 4: Deelnemende bedrijven
Energie monitoring
Analyses
  Verbruik
  Opwekking
  Piekvermogen
  Sluimerverbruik
Simulaties
  Zonnepanelen
  Batterij
  Laadpalen
  Elektrische auto’s
  WKK
  Windturbine
Slim sturen
standplus
Persona accountants
Notes: Nathalie

## Slide 5: Uitlezen elektriciteitsverbruik per seconde
Energytix - Lovitas

## Slide 6: Piekverbruikanalyse
Energytix - Lovitas

## Slide 7: Analyse eigen opwekking
Energytix - Lovitas

## Slide 8: Simulaties
Energytix - Lovitas
Assets op niveau bedrijf: PV, laadpalen en WKK
Assets op niveau energiegemeenschap: windturbine

## Slide 9
Potentie slim sturen
laadpalen
Elektrische heftrucks
Elektrische transpallet
Warmtepomp
Houtversnipperaar
Pellet pers
Elektrische warmteboiler
Regeling ventilatie en serverlokaal
Koelvat

## Slide 10
Marianne Vancleemput
Expert hernieuwbare energie
WVI
m.vancleemput@wvi.be
Ine Pertry
Projectleider klimaat en energie
Stad Roeselare
ine.pertry@roeselare.be